АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2018  № 79

Об утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, включенных  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением администрации Восточного сельского  поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 29.12.2017 № 142 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной  городской среды на территории Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы», учитывая результаты общественных обсуждений дизайн-проектов дворовых территорий, общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы», решением общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018 – 2022 годы» (протокол от 27.02.2018) администрация Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома № 9 по ул. Центральная в                                   с. Восточное (Приложение № 1);

1.2. Дизайн-проект благоустройства общественной территории по ул. Клубной  в   с. Восточное  (Приложение № 2);

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы сельского поселения                                                  Е.Н. Амеженко

Приложение № 1

к постановлению администрации

Восточного сельского поселения

Хабаровского муниципального                района Хабаровского края

от 30.06.2018 № 79

Дизайн проект

благоустройства дворовой территории

многоквартирного дома № 9   по

ул. Центральная в с. Восточное Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие положения.

- Описание проекта по благоустройству дворовой  территории дома № 9 по ул. Центральная

с. Восточное.

  - Название проекта и его аннотация.

  - Описание проекта.

  - Задачи проекта.

  - Результаты проекта

- Локальный сметный расчет.

- Общие положения.

С целью приведения в нормативное состояние дворовой территории многоквартирного дома и создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей создан данный дизайн проект, предназначенный для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 г.» (далее по тексту Программа) благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 9  по ул. Центральная в                                 с. Восточное.

В настоящее время дворовая территория многоквартирного дома нуждается в комплексном благоустройстве, поскольку на указанной территории длительное время не проводились мероприятия по благоустройству дворовой территории. На дворовой территории отсутствуют бордюры при сопряжении между тротуарами и дворовым проездом.

Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в рамках проекта обусловлена, потребностью жителей многоквартирных домов в организации благоустройства дворовой территории в целях формирования современной и комфортной городской среды. В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп многоквартирных домов и всех возрастных категорий и различных социальных групп появится необходимая благоустроенная территория для полноценного проживания.

Целями и задачами проекта является создание на территории Восточного сельского поселения благоприятной среды для проживания населения.

Проведение вышеуказанных мероприятий по благоустройству дворовой территории позволит улучшить техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома и обеспечит благоприятные условия проживания населения всех социальных групп, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

- Описание проекта по благоустройству дворовой территории дома № 9 по ул. Центральная в с. Восточное.

  - Название проекта и его аннотация.

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 9 по ул. Центральная в с. Восточное Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, включающее работы по асфальтированию придомовой территории – название данного проекта.

На  придомовом участке дома № 9, по ул. Центральная,  разрушен асфальт.

Фото территории в настоящее время

Фото №1

Фото №2

Визуальное расположение дома №9 по ул. Центральная в с. Восточное

  - Описание проекта.

Участок, на котором планируется выполнить следующие работы:

- Разборка бортовых камней: на щебеночном основании;

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью;

- Установка бортовых камней бетонных;

- Установка железобетонных опор;

- Подвеска изолированных проводов;

- Установка светильников;

- Монтаж урн.

  - Задачи проекта.

- Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей;

- Повышение уровня качества жизни населения;

- Создание лучших условий для благополучной жизни людей;

- Формирование эстетического облика придомовой территории;

- Сохранение экологии;

- Доступность придомовой территории для всех категорий граждан, включая маломобильные группы населения.

  - Результаты проекта

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-2 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕРр68-14-2 ОЗП=14,98; ЭМ=5,11; ЗПМ=14,98 НР (16482 руб.): 104% от ФОТ СП (9509 руб.): 60% от ФОТ | 100 м | 1,6 (70+50+7+11+10+12)/100 | 1288,13 | 579,46 | 708,67 | 81,6 | 2061 | 927 | 1134 | 131 | 52,63 | 84,21 | 6,4 | 10,24 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2061 | 927 | 1134 | 131 |  | 84,21 |  | 10,24 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 19681 | 13886 | 5795 | 1962 |  | 84,21 |  | 10,24 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16482 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9509 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45672 |  |  |  |  | 84,21 |  | 10,24 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 45672 |  |  |  |  | 84,21 |  | 10,24 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5795 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15848 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16482 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9509 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45672 |  |  |  |  | 84,21 |  | 10,24 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР27-03-005-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности: более 1 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-005-02 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР27-03-005-02 ОЗП=14,98; ЭМ=4,11; ЗПМ=14,98; МАТ=4,91 НР (19208 руб.): 142% от ФОТ СП (8738 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 0,5456 (545,6*0,1)/100 | 9939,09 | 888,58 | 8698,65 | 765,59 | 5423 | 485 | 4746 | 418 | 80,71 | 44,04 | 47,2 | 25,75 |
| 3 | ТЕР27-06-020-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более 3 503,41 = 71 402,77 - 102 x 665,68 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-02 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР27-06-020-02 ОЗП=14,98; ЭМ=5,31; ЗПМ=14,98; МАТ=5,69 НР (11337 руб.): 142% от ФОТ СП (5158 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,5456 (70*5 +12*5+11*10+ 4*3,2*2)/1000 | 4271,5 | 561,13 | 3474,5 | 416,43 | 2331 | 306 | 1896 | 227 | 44,05 | 24,03 | 23,85 | 13,01 |
| 4 | ТЕР27-02-010-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-01 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР27-02-010-01 ОЗП=14,98; ЭМ=6,11; ЗПМ=14,98; МАТ=6,86 НР (33844 руб.): 142% от ФОТ СП (15397 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м бортового камня | 1,6 | 3877,99 | 979,92 | 116,25 | 14,54 | 6205 | 1568 | 186 | 23 | 87,49 | 139,98 | 0,85 | 1,36 |
| 5 | ТСЦ-403-8129 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Камни бортовые: БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 м3, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-01 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР27-02-010-01 ОЗП=14,98; ЭМ=6,11; ЗПМ=14,98; МАТ=6,86 | шт. | 55 | 559,43 |  |  |  | 30769 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 44728 | 2359 | 6828 | 668 |  | 208,05 |  | 40,12 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 309334 | 35338 | 30710 | 10007 |  | 208,05 |  | 40,12 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 64390 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 29293 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 403017 |  |  |  |  | 208,05 |  | 40,12 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 403017 |  |  |  |  | 208,05 |  | 40,12 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 243286 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30710 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 45345 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 64390 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 29293 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 403017 |  |  |  |  | 208,05 |  | 40,12 |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прайс лист | Асфальтобетон с доставкой | тн | 62,24 55,65+6,59 | 4594 |  |  |  | 285931 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 285931 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы для строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 285931 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 285931 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 285931 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 285931 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Монтаж наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР33-04-003-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=14,98; ЭМ=5,33; ЗПМ=14,98; МАТ=4,91 НР (2021 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1027 руб.): 60%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 опора | 3 | 263,74 | 44,57 | 155,59 | 11,45 | 791 | 134 | 467 | 34 | 3,8 | 11,4 | 0,78 | 2,34 |
| 8 | ТСЦ-403-1180 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Стойка железобетонная вибрированная для опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-1180 Индекс 2 кв.2018 г. к ТСЦ-403-1180 Стойка железобетонная вибрированная для опор МАТ=2,62 | шт. | 3 | 4809,71 |  |  |  | 14429 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР33-04-008-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-008-03 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР33-04-008-03 ОЗП=14,98; ЭМ=6,43; ЗПМ=14,98; МАТ=1,8 НР (493 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (251 руб.): 60%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,08 | 1974,86 | 424,38 | 709,35 | 87,92 | 158 | 34 | 57 | 7 | 34,9 | 2,79 | 5,6 | 0,45 |
| 10 | ТЕРм08-02-363-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-363-01 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕРм08-02-363-01 ОЗП=14,98; ЭМ=4,55; ЗПМ=14,98; МАТ=3,35 НР (2431 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (1566 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 3 | 293,51 | 44,09 | 225,32 | 23,09 | 881 | 132 | 676 | 69 | 3,41 | 10,23 | 1,35 | 4,05 |
| 11 | ТСЦ-509-3464 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Кронштейн ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-363-01 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕРм08-02-363-01 ОЗП=14,98; ЭМ=4,55; ЗПМ=14,98; МАТ=3,35 | шт. | 3 | 55,28 |  |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТСЦ-502-0875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП 2х16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-502-0875 Индекс 2 кв.2018 г. к ТСЦ-502-0875 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 МАТ=2,7 | 1000 м | 0,08 | 10547,83 |  |  |  | 844 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм08-02-369-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-369-02 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕРм08-02-369-02 ОЗП=14,98; ЭМ=4,58; ЗПМ=14,98; МАТ=6,8 НР (1718 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (1106 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 3 | 227,57 | 32,53 | 144,41 | 14,71 | 683 | 98 | 433 | 44 | 2,34 | 7,02 | 0,86 | 2,58 |
| 14 | ТСЦ-509-1799 И1. Постановл.Губернат.Хабар.края от 26.01.12 N2 | Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-001 (с выпуклым стеклом) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1799 Индекс 2 кв.2018 г. к ТСЦ-509-1799 Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-001 (с выпуклым стеклом) МАТ=5,12 | шт. | 3 | 614,16 |  |  |  | 1842 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 19794 | 398 | 1633 | 154 |  | 31,44 |  | 9,42 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 66279 | 5961 | 7915 | 2307 |  | 31,44 |  | 9,42 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6663 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3949 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 Монтаж наружного освещения : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 50856 |  |  |  |  | 14,19 |  | 2,79 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26035 |  |  |  |  | 17,25 |  | 6,63 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 76891 |  |  |  |  | 31,44 |  | 9,42 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52403 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7915 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8268 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6663 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3949 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Монтаж наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 76891 |  |  |  |  | 31,44 |  | 9,42 |
| Раздел 5. Монтаж уличных урн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР09-03-039-05 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Монтаж урн ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-039-05 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР09-03-039-05 ОЗП=14,98; ЭМ=6,06; ЗПМ=14,98; МАТ=5,05 НР (485 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (407 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т конструкций | 0,18 45*4/1000 | 1159,51 | 241,28 | 303,07 | 22,13 | 209 | 43 | 55 | 4 | 19,38 | 3,49 | 1,28 | 0,23 |
| 16 | Прайс лист | Урна металлическая | шт. | 4 | 1250 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 6538 | 644 | 333 | 60 |  | 3,49 |  | 0,23 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 485 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 5 Монтаж уличных урн : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2430 |  |  |  |  | 3,49 |  | 0,23 |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 7430 |  |  |  |  | 3,49 |  | 0,23 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5561 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 704 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 485 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Монтаж уличных урн |  |  |  |  |  |  |  |  | 7430 |  |  |  |  | 3,49 |  | 0,23 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 687763 | 55829 | 44753 | 14336 |  | 327,19 |  | 60,01 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 88020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 43158 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45672 |  |  |  |  | 84,21 |  | 10,24 |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 403017 |  |  |  |  | 208,05 |  | 40,12 |
| Итого по разделу 3 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 285931 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Монтаж наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 76891 |  |  |  |  | 31,44 |  | 9,42 |
| Итого по разделу 5 Монтаж уличных урн |  |  |  |  |  |  |  |  | 7430 |  |  |  |  | 3,49 |  | 0,23 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 818941 |  |  |  |  | 327,19 |  | 60,01 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 587181 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 44753 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 70165 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 88020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 43158 |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление сметы 0,5% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4095 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 823036 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 16461 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 839497 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 151109 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 990606 |  |  |  |  | 327,19 |  | 60,01 |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-2 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕРр68-14-2 ОЗП=14,98; ЭМ=5,11; ЗПМ=14,98 НР (16482 руб.): 104% от ФОТ СП (9509 руб.): 60% от ФОТ | 100 м | 1,6 (70+50+7+11+10+12)/100 | 1288,13 | 579,46 | 708,67 | 81,6 | 2061 | 927 | 1134 | 131 | 52,63 | 84,21 | 6,4 | 10,24 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2061 | 927 | 1134 | 131 |  | 84,21 |  | 10,24 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 19681 | 13886 | 5795 | 1962 |  | 84,21 |  | 10,24 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16482 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9509 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45672 |  |  |  |  | 84,21 |  | 10,24 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 45672 |  |  |  |  | 84,21 |  | 10,24 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5795 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15848 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16482 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9509 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45672 |  |  |  |  | 84,21 |  | 10,24 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР27-03-005-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности: более 1 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-005-02 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР27-03-005-02 ОЗП=14,98; ЭМ=4,11; ЗПМ=14,98; МАТ=4,91 НР (19208 руб.): 142% от ФОТ СП (8738 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 0,5456 (545,6*0,1)/100 | 9939,09 | 888,58 | 8698,65 | 765,59 | 5423 | 485 | 4746 | 418 | 80,71 | 44,04 | 47,2 | 25,75 |
| 3 | ТЕР27-06-020-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более 3 503,41 = 71 402,77 - 102 x 665,68 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-02 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР27-06-020-02 ОЗП=14,98; ЭМ=5,31; ЗПМ=14,98; МАТ=5,69 НР (11337 руб.): 142% от ФОТ СП (5158 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,5456 (70*5 +12*5+11*10+ 4*3,2*2)/1000 | 4271,5 | 561,13 | 3474,5 | 416,43 | 2331 | 306 | 1896 | 227 | 44,05 | 24,03 | 23,85 | 13,01 |
| 4 | ТЕР27-02-010-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-01 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР27-02-010-01 ОЗП=14,98; ЭМ=6,11; ЗПМ=14,98; МАТ=6,86 НР (33844 руб.): 142% от ФОТ СП (15397 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м бортового камня | 1,6 | 3877,99 | 979,92 | 116,25 | 14,54 | 6205 | 1568 | 186 | 23 | 87,49 | 139,98 | 0,85 | 1,36 |
| 5 | ТСЦ-403-8129 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Камни бортовые: БР 300.45.18 / бетон В30 (М400), объем 0,234 м3, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-01 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР27-02-010-01 ОЗП=14,98; ЭМ=6,11; ЗПМ=14,98; МАТ=6,86 | шт. | 55 | 559,43 |  |  |  | 30769 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 44728 | 2359 | 6828 | 668 |  | 208,05 |  | 40,12 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 309334 | 35338 | 30710 | 10007 |  | 208,05 |  | 40,12 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 64390 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 29293 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо 41099-КК/08 от 06.12.10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 403017 |  |  |  |  | 208,05 |  | 40,12 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 403017 |  |  |  |  | 208,05 |  | 40,12 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 243286 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30710 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 45345 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 64390 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 29293 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 403017 |  |  |  |  | 208,05 |  | 40,12 |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прайс лист | Асфальтобетон с доставкой | тн | 62,24 55,65+6,59 | 4594 |  |  |  | 285931 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 285931 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы для строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 285931 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 285931 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 285931 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 285931 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Монтаж наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР33-04-003-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-003-01 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР33-04-003-01 ОЗП=14,98; ЭМ=5,33; ЗПМ=14,98; МАТ=4,91 НР (2021 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1027 руб.): 60%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 опора | 3 | 263,74 | 44,57 | 155,59 | 11,45 | 791 | 134 | 467 | 34 | 3,8 | 11,4 | 0,78 | 2,34 |
| 8 | ТСЦ-403-1180 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Стойка железобетонная вибрированная для опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-1180 Индекс 2 кв.2018 г. к ТСЦ-403-1180 Стойка железобетонная вибрированная для опор МАТ=2,62 | шт. | 3 | 4809,71 |  |  |  | 14429 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР33-04-008-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-008-03 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР33-04-008-03 ОЗП=14,98; ЭМ=6,43; ЗПМ=14,98; МАТ=1,8 НР (493 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (251 руб.): 60%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,08 | 1974,86 | 424,38 | 709,35 | 87,92 | 158 | 34 | 57 | 7 | 34,9 | 2,79 | 5,6 | 0,45 |
| 10 | ТЕРм08-02-363-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-363-01 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕРм08-02-363-01 ОЗП=14,98; ЭМ=4,55; ЗПМ=14,98; МАТ=3,35 НР (2431 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (1566 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 3 | 293,51 | 44,09 | 225,32 | 23,09 | 881 | 132 | 676 | 69 | 3,41 | 10,23 | 1,35 | 4,05 |
| 11 | ТСЦ-509-3464 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Кронштейн ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-363-01 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕРм08-02-363-01 ОЗП=14,98; ЭМ=4,55; ЗПМ=14,98; МАТ=3,35 | шт. | 3 | 55,28 |  |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТСЦ-502-0875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП 2х16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-502-0875 Индекс 2 кв.2018 г. к ТСЦ-502-0875 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 МАТ=2,7 | 1000 м | 0,08 | 10547,83 |  |  |  | 844 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм08-02-369-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-369-02 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕРм08-02-369-02 ОЗП=14,98; ЭМ=4,58; ЗПМ=14,98; МАТ=6,8 НР (1718 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (1106 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 3 | 227,57 | 32,53 | 144,41 | 14,71 | 683 | 98 | 433 | 44 | 2,34 | 7,02 | 0,86 | 2,58 |
| 14 | ТСЦ-509-1799 И1. Постановл.Губернат.Хабар.края от 26.01.12 N2 | Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-001 (с выпуклым стеклом) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1799 Индекс 2 кв.2018 г. к ТСЦ-509-1799 Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-001 (с выпуклым стеклом) МАТ=5,12 | шт. | 3 | 614,16 |  |  |  | 1842 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 19794 | 398 | 1633 | 154 |  | 31,44 |  | 9,42 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 66279 | 5961 | 7915 | 2307 |  | 31,44 |  | 9,42 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6663 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3949 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 Монтаж наружного освещения : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 50856 |  |  |  |  | 14,19 |  | 2,79 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26035 |  |  |  |  | 17,25 |  | 6,63 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 76891 |  |  |  |  | 31,44 |  | 9,42 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52403 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7915 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8268 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6663 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3949 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Монтаж наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 76891 |  |  |  |  | 31,44 |  | 9,42 |
| Раздел 5. Монтаж уличных урн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР09-03-039-05 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Монтаж урн ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-039-05 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР09-03-039-05 ОЗП=14,98; ЭМ=6,06; ЗПМ=14,98; МАТ=5,05 НР (485 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (407 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т конструкций | 0,18 45*4/1000 | 1159,51 | 241,28 | 303,07 | 22,13 | 209 | 43 | 55 | 4 | 19,38 | 3,49 | 1,28 | 0,23 |
| 16 | Прайс лист | Урна металлическая | шт. | 4 | 1250 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 6538 | 644 | 333 | 60 |  | 3,49 |  | 0,23 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 485 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 5 Монтаж уличных урн : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2430 |  |  |  |  | 3,49 |  | 0,23 |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 7430 |  |  |  |  | 3,49 |  | 0,23 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5561 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 704 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 485 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Монтаж уличных урн |  |  |  |  |  |  |  |  | 7430 |  |  |  |  | 3,49 |  | 0,23 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 687763 | 55829 | 44753 | 14336 |  | 327,19 |  | 60,01 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 88020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 43158 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45672 |  |  |  |  | 84,21 |  | 10,24 |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 403017 |  |  |  |  | 208,05 |  | 40,12 |
| Итого по разделу 3 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 285931 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Монтаж наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 76891 |  |  |  |  | 31,44 |  | 9,42 |
| Итого по разделу 5 Монтаж уличных урн |  |  |  |  |  |  |  |  | 7430 |  |  |  |  | 3,49 |  | 0,23 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 818941 |  |  |  |  | 327,19 |  | 60,01 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 587181 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 44753 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 70165 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 88020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 43158 |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление сметы 0,5% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4095 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 823036 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 16461 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 839497 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 151109 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 990606 |  |  |  |  | 327,19 |  | 60,01 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Восточного сельского поселения

Хабаровского муниципального                района Хабаровского края

от___________№ ___

Дизайн проект

благоустройства

общественной территории

футбольное поле по ул. Клубной  в   с. Восточное

Восточного сельского поселения

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие положения.

2. Описание проекта по благоустройству общественной  территории футбольное поле по ул. Клубной  в   с. Восточное.

2.1.  Название проекта и его аннотация.

  - Описание проекта.

2.3.Задачи проекта.

2.4.Результаты проекта

3. Локальный сметный расчет.

- Общие положения.

К включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Восточного сельского поселения, Хабаровского муниципального района, Хабаровского края на 2018-2022 г.» (далее по тексту Программа) предлагается общественная территория, расположенная между по ул. Клубной  в с. Восточное (далее по тексту футбольное поле).

В настоящее время футбольное поле нуждается в комплексном благоустройстве, поскольку на указанной территории длительное время не проводились мероприятия по благоустройству территории.

Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в рамках проекта обусловлена потребностью жителей домов, проживающих  на территории Восточного сельского поселения благоустройства футбольного поля в целях формирования современной и комфортной среды проживания.

В настоящее время жители близь лежащих домов используют футбольное поле для  выгула собак, часто на поле пасется крупнорогатый скот.

Площадь футбольного поля составляет 7500 кв. м .

В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных категорий и различных социальных групп появится необходимая благоустроенная территория для полноценного проживания в данном селе, а именно посещение больницы, детского сада, администрации и иных социально значимых объектов.

Целями и задачами, проекта пешеходной дорожки, является создание на территории с. Восточного Восточного сельского поселения благоприятной среды для проживания населения.

Дизайн проект по благоустройству общественной территории поселения включает в себя:

- визуализацию в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время);

- текстовое описание мероприятий по благоустройству;

- примерную визуализацию объекта благоустройства;

- локальный сметный расчет.

- Описание проекта по благоустройству общественной территории футбольное поле по ул. Клубной  в   с. Восточное

2.1. Название проекта и его аннотация.

«Футбольное поле» - название данного проекта.

Футбольное поле длиной 94 м,

Фото №1

Визуальное расположение

2.2. Описание проекта.

Футбольное поле длиной - 94 м, шириной на 54 м

Состав работ:

- Установка металлических оград;

- Устройство ворот;

- Установка урн.

Задачи проекта.

- Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей;

- Повышение уровня качества жизни населения;

- Создание лучших условий для благополучной жизни людей.

- Создания условий для развития спорта, популяризации здорового образа жизни

Пример реализации проекта

  - Результаты проекта.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Устройство ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР07-01-054-09 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м 7 069,37 = 17 150,52 - 200 x 41,97 - 0,159 x 10 611,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-054-09 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР07-01-054-09 ОЗП=14,98; ЭМ=6,06; ЗПМ=14,98; МАТ=2,86 НР (158146 руб.): 130%*0.85 от ФОТ СП (97321 руб.): 85%*0.8 от ФОТ | 100 м ограды | 2,86 (94*2+49*2)/100 | 7069,37 | 2989,76 | 2909,13 | 350,55 | 20218 | 8551 | 8320 | 1003 | 243,07 | 695,18 | 20,5 | 58,63 |
| 2 | ТСЦ-403-1215 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Столбы оград 1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-054-09 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР07-01-054-09 ОЗП=14,98; ЭМ=6,06; ЗПМ=14,98; МАТ=2,86 | шт. | 74 | 145,18 |  |  |  | 10743 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР07-01-055-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство ворот распашных с установкой столбов: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-055-03 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР07-01-055-03 ОЗП=14,98; ЭМ=6,15; ЗПМ=14,98; МАТ=5,55 НР (2599 руб.): 130%*0.85 от ФОТ СП (1599 руб.): 85%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,01 | 51346,69 | 11306 | 36222,67 | 4376,5 | 513 | 113 | 362 | 44 | 929,77 | 9,3 | 257,29 | 2,57 |
| 4 | ТЕР07-01-055-07 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство калиток: с установкой столбов бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-01-055-07 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР07-01-055-07 ОЗП=14,98; ЭМ=6,09; ЗПМ=14,98; МАТ=5,52 НР (1722 руб.): 130%*0.85 от ФОТ СП (1059 руб.): 85%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,01 | 35699,14 | 6951,27 | 26896,13 | 3429,26 | 357 | 70 | 269 | 34 | 578,79 | 5,79 | 201,84 | 2,02 |
| 5 | ТСЦ-101-0985 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0985 Индекс 2 кв.2018 г. к ТСЦ-101-0985 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп МАТ=6,21 | т | 3,45 | 6888,52 |  |  |  | 23765 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прайс лист | Стоимость сетки Рабица | м2 | 280 | 115 |  |  |  | 32200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР15-04-030-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-030-03 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР15-04-030-03 ОЗП=14,98; ЭМ=7,77; ЗПМ=14,98; МАТ=2,19 НР (35657 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (17579 руб.): 55%*0.8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,6 140*2*2/100 | 1091,83 | 476,12 | 3,53 | 0,15 | 6114 | 2666 | 20 | 1 | 40,59 | 227,3 | 0,01 | 0,06 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 453106 | 170773 | 54438 | 16208 |  | 937,57 |  | 63,28 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 198124 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 117559 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Устройство ограждения : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 736589 |  |  |  |  | 937,57 |  | 63,28 |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 32200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 768789 |  |  |  |  | 937,57 |  | 63,28 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 227895 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 54438 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 186981 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 198124 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 117559 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Устройство ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  | 768789 |  |  |  |  | 937,57 |  | 63,28 |
| Раздел 2. Устройство урн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР46-05-008-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-05-008-03 Индекс 2 кв.2018 г. к ТЕР46-05-008-03 ОЗП=14,98; ЭМ=4,8; ЗПМ=14,98; МАТ=4,34 НР (434 руб.): 110%*0.85 от ФОТ СП (260 руб.): 70%*0.8 от ФОТ | 1 т металлоконструкций | 0,03 15*2/1000 | 1440,13 | 1029,83 | 296,81 |  | 43 | 31 | 9 |  | 84,69 | 2,54 |  |  |
| 9 | Прайс лист | Стоимость урны УОН-3 | шт. | 2 | 2700 |  |  |  | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 5920 | 464 | 43 |  |  | 2,54 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 434 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Устройство урн : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1214 |  |  |  |  | 2,54 |  |  |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 6614 |  |  |  |  | 2,54 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5413 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 434 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Устройство урн |  |  |  |  |  |  |  |  | 6614 |  |  |  |  | 2,54 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 459026 | 171237 | 54481 | 16208 |  | 940,11 |  | 63,28 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 198558 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 117819 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Устройство ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  | 768789 |  |  |  |  | 937,57 |  | 63,28 |
| Итого по разделу 2 Устройство урн |  |  |  |  |  |  |  |  | 6614 |  |  |  |  | 2,54 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 775403 |  |  |  |  | 940,11 |  | 63,28 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 233308 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 54481 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 187445 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 198558 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 117819 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 139573 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 914976 |  |  |  |  | 940,11 |  | 63,28 |